Zamawiający publikuje treść pytań i odpowiedzi jakie wpłynęły do niego w trakcie terminu składania ofert o zapytania ofertowego na zadanie pn.: " Budowa placu zabaw przy ul. Chełmskiej w Wojsławicach".

- Czy Zamawiający ujednolici opis materiałowy i dopuści wykonanie wszystkich urządzeń o konstrukcji z profili 80x80 mm ocynkowanych i malowanych proszkowo?

Odp. Zamawiający dopuszcza zamianę konstrukcji drewnianej na metalową malowaną proszkową o wymiarach profili konstrukcyjnych min. 80mmx80mm i gr. 3mm dla urządzenia zabawowego nr 1 i huśtawki ważki. Warunkiem koniecznym jest posiadanie certyfikatu zgodności z normą  PN-EN 1176. Powyższa zamiana nie wyklucza zastosowania urządzeń zgodnie z opisem PZT

- Czy w ofercie należy uwzględnić piasek do piaskownicy, czy Zamawiający uzupełni go we własnym zakresie?

Odp. W zakresie Wykonawcy jest uzupełnienie piachu w piaskownicy i jest to wyszczególnione w przedmiarze w pozycji nr 5.

- Czy w ofercie należy uwzględnić obsługę geodezyjną?

Odp. Tak.

- Czy w ofercie należy uwzględnić podmurówkę pod ogrodzenie?

Odp. Tak.

- Czy w ofercie należy uwzględnić wykonanie trawników (przedmiar 17.d.3) w ilości 0,1 ha?

Odp. Obliczeniowa pow. w przedmiarze wyniosła 0,0531 ha z zaokrąglenia pozycji w kolumnie razem wartość wyniosła 0,1 ha.

W zakresie zadania należy wykonać obsianie trawą całej powierzchni placu zabaw, skarpy przy chodnik oraz otworzyć nawierzchnie trawiaste poza placem naruszone przy wykonywaniu robót.